НАРЯД - ДОПУСК №______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ

1.Руководителю работ -  прораб

2.На выполнение работ  - огневых работ

3.Место проведения работ – помещения  в ТРЦ «Гринвич»

4. Состав бригады (в т.ч. дублеры, наблюдающие)

| № | Фамилия, имя, отчество | Выполняемая функция | Квалификация (разряд, группа по электробезо- пасности) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | получил, подпись, дата | провел, подпись,дата |

5. Планируемое время проведения работ:

начало  время  дата;

окончание  время. дата.

6. Меры по обеспечению безопасности наличие

1. обеспечить первичными средставами пожаротушения, а именно: огнетушителем ОП-5 - 2 шт., ведром с водой;

2. произвести очистку места производства работ от сграемых материалов в радиусе R=       3. обеспечить должный контроль за процессом выполнения работ и по оканчании работ в течение 3 часов;

4. обеспечить использование средств индивидуальной защиты

_____________________________________________________________________________

(организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к проведению огневых работ, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы и т.п.)

7. Требуемые приложения ______________________________________________________

(наименования схем, эскизов, анализов, план проведения огневых работ, ППР и т.п.)

8. Особые условия – перед началом проведения сварочных/огневых работ, а также после окончания поставить в известность сотрудников «Пожарного поста», проверки организации работ по телефону 8912 -660-64-82.

9.Наряд - допуск выдал –

10. Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку –

Руководитель    работ –

1. Наряд - допуск продлен до _________________________________________________

____________________________________________________________________________                   (дата, время, подпись выдавшего наряд - допуск, Ф.И.О., должность)

12. Продление наряда  -  допуска  согласовано  (в  соответствии  с    п. 10)

____________________________________________________________________________          (название службы, цеха, участка и др., должность ответственного лица, Ф.И.О., подпись, дата)

13. К  выполнению  работ  на  период  продления  наряда  - допуска  допускаю

___________________________________________________________________________          (должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время)

14. Работа выполнена в полном объеме,  рабочие места  приведены  в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд - допуск закрыт

_____________________________________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

_____________________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время)