АКТ-ДОПУСК

для производства работ по техническому обслуживанию  системы

Охранно-Пожарной сигнализации на арендуемой территории.

Дата проведения работ

с 22.00 “____ ”  ___________ 201_ г.             до 10.00 “_____ ”  ____________ 201_ г     (ночные работы)

Место проведения работ________________________________________________________________________

(наименование арендуемого помещения (магазина))

Представитель Арендатора_____________________________________________________________________,

(Ф. И. О., должность)

Подрядная организация  ______________________________________________________________________

(наименование подрядчика (организации))

Ответственный руководитель, производства работ _________________________________________

_____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

(подрядчик Ф. И. О., должность, сотовый телефон)

Вид работ:

работы, которые будут выполняться  поставить галочку «√»

работы, которые не будут выполняться  поставить прочерк «-»

(   Внешний осмотр блоков и датчиков.

(   Продувка датчиков пожарной сигнализации без снятия с установочных подложек.

(   Чистка пожарных датчиков со снятием с установочных подложек.

(   Замена аналоговых пожарных датчиков.

(   Замена адресных пожарных датчиков.

(   Восстановление шлейфа пожарной сигнализации.

(   Проверка работоспособности шлейфа пожарной сигнализации магазина.

(   Проверка правильности алгоритма работы шлейфа пожарной сигнализации магазина.

(   Замена АКБ в источнике бесперебойного питания охранной сигнализации.

(   Ремонт (замена) источника бесперебойного питания охранной сигнализации.

(   Проверка работы датчиков охранной сигнализации.

(   Замена аналоговых датчиков охранной сигнализации.

(   Замена адресных датчиков охранной сигнализации.

(   Ремонт (замена) прибора  охранной сигнализации.

(   Ремонт (замена) считывателя кодов постановки-снятия на охрану.

(   Ремонт (замена) тревожных кнопок бутика.

Примечания____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(Работы, не вошедшие в список)

Полный список сотрудников, привлекаемых к работе:

| Ф.И.О | Должность |
| --- | --- |

Бланк заполнил: ______________________________________________________________

(Ф.И.О. Подпись)

Согласовано, инженер по системам безопасности:_____________Р.П. Десятков

(Подпись.)