АКТ-ДОПУСК

для производства работ по техническому обслуживанию  системы

Кондиционирования-Фанкойлов на арендуемой территории.

Дата проведения работ

с 22.00 “____ ”  ___________ 201_ г.             до 10.00 “_____ ”  ____________ 201_ г     (ночные работы)

Место проведения работ________________________________________________________________________

(наименование арендуемого помещения (магазина))

Представитель Арендатора_____________________________________________________________________,

(Ф. И. О., должность)

Подрядная организация  ______________________________________________________________________

(наименование подрядчика (организации))

Ответственный руководитель, производства работ _________________________________________

_____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

(подрядчик. Ф. И. О., должность, сотовый телефон)

Вид работ:

работы, которые будут выполняться  поставить галочку «√»

работы, которые не будут выполняться  поставить прочерк «-»

(    Внешний осмотр блоков.

(   Ремонт электродвигателя

(   Замена электродвигателя

(   Замена вентилятора

(   Ремонт/замена частей вентилятора

(   Проверка силовой аппаратуры и цепей управления

(   Протяжка силовых и управляющих контактов

(   Очистка  фильтрующих элементов фанкойла.

(   Замена фильтрующих элементов фанкойла

(   Чистка сеток механических фильтров гидравлической системы на смесительном узле.

(   Проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и  наружных  агрегатов

(   Прочистка конденсата отвода

(   Замена элементов, гидравлического регулирующего узла фанкойла

(  Чистка автоматических воздухоотводчиков.

(   Слив холодоносителя

(   Очистка теплообменника от пыли

(   Промывка теплообменника (слив холодоносителя)

(   Проверка приводов заслонок и клапанов регулирования

(   Дозаправка гидравлической системы холодоносителем

(   Проверка параметров работы Фанкойла (составления отчета)

Примечания____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Работы, не вошедшие в список)

Полный список сотрудников, привлекаемых к работе:

| Ф.И.О | Должность |
| --- | --- |

Бланк заполнил: ______________________________________________________________

(Ф.И.О. Подпись)

Согласовано, инженер по автоматизации:________________________________В.Ю. Котов

(Подпись.)