	Служба пожарной безопасности группы компаний

Общество «Малышева 73»

НАРЯД-ДОПУСК № Г-_____
на выполнение огневых и других пожароопасных работ


	1. Эксплуатирующая организация
	

	
	(Арендатор, специалист СГИ здания)

	2. Место проведения работ
	

	
	(очередь, уровень (этаж), помещение)

	
	

	3. Характер выполняемых работ
	

	
	

	

	(объем и содержание работы, применяемое электро-, газовое оборудование)

	4. Ответственный за подготовительные работы
(представитель Арендатора, специалист СГИ здания)
	

	
	

	
	

	
	(должность, Ф.И.О., номер телефона)

	5. Ответственный за проведение работ
(руководитель работ – представитель Подрядной организации, СГИ здания)
	

	
	

	
	

	
	(должность, Ф.И.О., номер телефона)

	6. Планируемое время проведения работ


	Начало: время ____________ дата ___________________________

Окончание: время ____________ дата ________________________


	7. Состав исполнителей работ и отметка о прохождении противопожарного инструктажа
:


	№п/п
	Дата и время проведения работ
	Ф.И.О. исполнителей
	Профессия
	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись исполнителей
	Инструктаж о мероприятиях пожарной безопасности провел представитель Службы пожарной безопасности, должность, Ф.И.О., подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ: 

1) место проведения огневых работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся материалов;

2) при наличии в указанной зоне сгораемых конструкций, последние должны быть защищены от возгораний металлическим экраном, асбестовыми покрывалами для изоляции от воздействия искр, пламени, окалины или негорючими материалами, а также пролиты водой;

3) предусмотреть меры по защите от искр строительных конструкций, настилов полов, проемов межэтажных перекрытий, отделки и облицовки стен на безопасный радиус (в зависимости от высоты точки сварки (резки)
, но не менее 5 м);

4) обеспечить меры по недопущению попадания искр в системы вытяжной вентиляции;

5) место выполнения огневых работ обеспечить не менее чем 2-мя огнетушителями марки ОП-4, покрывалом для изоляции очага возгорания, ведром воды и другими первичными средствами пожаротушения, по решению пожарного поста необходимо развернуть рукавную линию
;

6) непосредственно перед началом проведения работ Руководитель работ проводит инструктаж исполнителей, а также знакомит их с объемом огневых работ на месте проведения работ.

	9. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно настоящего наряда-допуска выполнены в полном объеме, противопожарный инструктаж от Службы пожарной безопасности группы компаний Общество «Малышева 73» и наряд-допуск получил:



	
	
	

	Ответственный за подготовку объекта (представитель Арендатора, Службы)
(Ф.И.О, подпись, дата, время)
	
	Ответственный за проведение огневых работ
(представитель Подрядной организации, Службы)
(Ф.И.О, подпись, дата, время)

	10. Проведение противопожарного инструктажа и возможность проведения работ подтверждаю:

	

	(представитель Службы пожарной безопасности группы компаний Общество «Малышева 73»,

Ф.И.О, подпись, дата, время)


	13. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания



	Рабочее место подготовлено,

исполнители допущены к работе
	Работа закончена, 
исполнители удалены с рабочего места

	Дата, время
	Место проведения работ
	Подпись руководителя работ
	Подпись старшего смены отдела 
ОП и ПР
	Дата, время
	Подпись руководителя работ
	Подпись старшего смены отдела
ОП и ПР

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	14. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наблюдение за рабочими местами по окончании работ в течение 4-х часов обеспечено, наряд-допуск закрыт.

	

	(руководитель работ, подпись, дата, время)

	

	(старший смены отдела ОП и ПР, подпись, дата, время)


Особые условия: перед началом проведения, а также после окончания огневых работ, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ оповестить сотрудников Службы пожарной безопасности, несущей круглосуточное дежурство (пожарный пост) по телефону

диспетчера: +7 912 660 64 82
или старшего смены: +7 912 620 27 36 или +7 912 620 13 83
� К огневым работам относятся огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр (п. 66, Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №528).


� При оформлении обязательно указывается время, дата начала и предположительного окончания работ.


� На инструктаж перед предстоящими огневыми и другими пожароопасными работами прибывают все ответственные и исполнители по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46 в рабочие дни с 15:00 до 16:00 в 514 кабинет (Служба пожарной безопасности группы компаний Общество «Малышева 73»).


� Приложение №5 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.


� пп. б п. 354 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.


� Допуск оформляется и продлевается на одну рабочую смену в пределах планируемого общего времени проведения работ согласно п.6 настоящего Наряда-допуска.





1
4

